## Navodila
Obrazec št: 15
PREDRAČUN
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | na podlagi pridobjenih dovoljenj za zaporo ceste s trani naročnika: izvedbo vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja, označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.), stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

## REKAPITULACIJA_KA_1_FAZA
Objekt:
Obnova magistralnega kolektorja Velenje-CČN Šoštanj na območju Gorenja, 1. faza
REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
št. | opis | skupaj (EUR)
1 | Obnova kolektor 1. faza | 0
| SKUPAJ | 0
2 | Nepredvidena dela | 13000
| SKUPAJ | 13000
| Informativni izračun DDV (22%) | 2860

## kanalizacija_KOL_1_FAZA
Št. | Opis dela | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) | Vrednost brez DDV
1 | OBNOVA KOLEKTOR 1. faza
izkop
1.1 | Preddela
1.1.1 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov na mestih lomov, jaškov, odcepov, kolen (kanalizacija). | kos | 7 |  | 0
1.1.2 | Priprava gradbišča: zavarovanje gradbišča (varovalno ograjo opozorilno vrvico, itd), odstranitev eventualnih ovir (ograj, stebričkov, grmičkov, živih mej, mejnikov, smetnjakov, klopi, betonskih korit, okrasnega drevja, drugih rastlin, prometnih znakov in ostalih označevalnih znakov), postavitev gradbiščne table, ureditev potrebnih dovozov, dostopov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m2 | 1460 |  | 0
1.1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov:
| - elektro vod (SN in NN), javna razsvetljava; | kos | 1 |  | 0
1.1.4 | - telekomunikacijski vodi (teleko, t-2, KRS, telemach); | kos | 1 |  | 0
1.1.5 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 5 |  | 0
1.1.6 | Pazljiv ročni izkop VN elektro kablov, za morebitne potrebe prestavila elektro vodov. V primeru zadostne oddaljenosti postavka odpade | m | 50 |  | 0
1.1.7 | Prečrpavanje odpadne vode v kolektorju s pretokom 9m3/minuto za čas obnove kanalizacije, vključno s pripravo, prevozom in odvozom črpalk. Delovne ure potrdi nadzornik. | ur | 160 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela
1.2.1 | Odriv humusa - zemljina I. in II. ktg. v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 219 |  | 0
1.2.2 | Kombiniran (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG Norme) za pripravo jarka za polaganje cevovoda z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim morebitnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 1732 |  | 0
1.2.3 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m3 | 202.5 |  | 0
1.2.4 | Izvedba obsipa in nadsutja cevi z izkopano in prebrano zemljino, komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3 | 540 |  | 0
1.2.5 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (odloženim na robu gradbene jame) III. in IV. kat., s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do naravne zbitosti tal. | m3 | 989.5 |  | 0
1.2.6 | Humusiranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20cm in zatravitev humusiranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 1460 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zgornji ustroj in asfalterska dela
1.3.1 | Rezanje asfalta. | m | 6 |  | 0
1.3.2 | Strojni izkop (rušenje) asfaltnih površin neglede na sestavo in debelino, z nakladanjem na kamion, odvoz na pooblaščeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 36 |  | 0
1.3.3 | Kompletna izvedba rušenja vseh vrst robnikov na betonski podlagi z odvozom na komunalno urejeno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m | 11 |  | 0
,
1.3.4 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD32 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 23.4 |  | 0
1.3.5 | Dobava, vgarajevanje s planiranjem in utrjevanjem mehansko stabiliziranega zmrzlinsko odpornega tamponskega materiala TD 64 kot nosilni sloj pod povoznimi površinami, vključno z valjanjem do predpisane zbitosti. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa ne več kot 8%. | m3 | 35.1 |  | 0
1.3.6 | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta na hodniku za pešce (pločnik), zaključni sloj AC 4 surf B70/100 A5 v debelini 3 cm. | m2 | 36 |  | 0
1.3.7 | Dobava in vgraditev predfabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona, vključno z betonskim temeljem beton (C20/25) in obbetoniranjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom (izkopom, zasipom, fugiranjem stikov):
| - robnik prereza 6/20/100 | m | 11 |  | 0
| SKUPAJ zgornji ustroj in asfalterska dela |  |  |  | 0
1.4 | Kanalizacija odpadnih komunalnih voda (polaganje cevi in montaža jaškov)
1.4.1 | Planiranje dna gradbene jame. | m2 | 501 |  | 0
1.4.2 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice (z zmrzlinsko odpornim peščenim materialom) granulacije drenažni pesek) 16-32 mm z utrjevanjem in izravnavo. Debelina posteljice je 20 cm. | m3 | 114 |  | 0
1.4.3 | Dobava in vgrajevanje betonske posteljice iz pustega betona C8/10 v debelini 20 cm. | m3 | 30 |  | 0
1.4.4 | Cev PVC SN 8 - Dobava in vgradnja gladke enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
| DN315 | m' | 6 |  | 0
1.4.5 | Cev PP - rebraste SN 16 - Dobava in vgradnja rebraste PP cevi, nazivnega zunanjega premera, obodne togosti minimalno 16kN/m2, vključno s pripadajočo spojko in dvema tesniloma. Polaganje na pripravljeno posteljico in obsip po navodilih proizvajalca:
| DN800 | m' | 334 |  | 0
1.4.6 | Dobav in vgradnja AB nasadnega jaška DN 1000 vključno z vsem potrebnim delom in materialom, vključno z vodotesno obdelavo jašak. Višine do 2,5 m.
| RJ 7, RJ 6, RJ5 | kos | 3 |  | 0
1.4.7 | Kompletna izvedba sanacija obstoječega betonskega jaška: rušenje obstoječe mulde in izdelava nove mulde, sanacija betonskih površin v jašku in kanalizacijskih priključkih, vodotesna obdelava, vključno z vsem potrebnim delom in materialom (RJ8 - obstoječi J6) | kos | 1 |  | 0
1.4.8 | Dobava in vgradnja PP jaška DN 1000, vključno s predizdelanimi muldami, ter vsem potrebnim delom in materialom.
| DN 1000, višine do 2,5 m - RJ3, RJ4 | kos | 2 |  | 0
1.4.9 | Pokrov LTŽ - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova s tesnilom (na zaklep) nosilnosti 400 kN obremenitvenega razreda D, fi 60cm vključno z AB ploščo in z obročem -zračni. | kos | 7 |  | 0
1.4.10 | Dobava in vgradnja fazonskih kosov obodne trdnosti SN16/m2 za PP rebraste cevi - kolena, vključno s tesnili:
| koleno PP 800/15 | kom | 1 |  | 0
1.4.11 | Dobava in vgradnja fazonskega kosa, PVC drsna spojka UK, SN 8:
| Spojka drsna PVC-UK 315 | kos | 1 |  | 0
1.4.12 | Izdelava preboja na obstoječ jašek in priključitev cevi DN 800 z vsem potrebnim delom in materialom ter kompletna zatesnitve in obdelave jaška. | kos | 2 |  | 0
1.4.13 | Kompletna izvedba (strojni izkop in rušenje) - odstranitve obstoječih revizijskih betonskih/armirano betonskih različnih dimenzij, prerezov, globine do 2,5 m, z nakladanjem in odvozom na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | kos | 6 |  | 0
1.4.14 | Kompletna izvedba sanacija obstoječega jaška RJ1 (obstoječi J12) vključno z morebitnim potrebnim rušenjem in postavitvijo dela novega jaška-zidanjem oz. betoniranjem sten jaška ( velikost celotnega jaška 2x2x2) C30/37 vključno z armaturo in materialom (beton, opaži, itd). Obdelava za zagotovitev vodotesnosti, rušenje obstoječe betonske cevi, izdelava prelivne stene (deb 20 in višine 40 cm) iz betona C30/37 vključno z armaturo in z vsem potrebnim delom in materialom. Izdelava vseh potrebnih muld oz. nakloonov iz betona in demontaža/montaža pokrivne AB plošče. | kom | 1 |  | 0
1.4.15 | Kompletna izvedba rušenja obstoječe betonske kanalizacije DN700 z odvozom na urejeno komunalno deponijo in plačilom vseh potrebnih dajatev (priložiti dokazilo o odvozu - evidenčni list). | m | 334 |  | 0
| SKUPAJ Kanalizacija odpadnih komunalnih voda |  |  |  | 0
1.5 | Zaključna dela
1.5.1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku ("kanalizacija") 30 cm nad temenom cevovoda. | m | 334 |  | 0
1.5.2 | Preizkus vodotesnosti kanala (kanalizacija) (na zrak). | m | 334 |  | 0
1.5.3 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov (kanalizacija). | kos | 6 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ obnova kolektor 1. faza |  |  |  | 0