## Rekap. vse skupaj (hidden)
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
REKAPITULACIJA - vsa dela skupaj - VSE FAZE
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | #REF!
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Ureditev križanja z VN vodi 110kV | #REF!
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | #REF!
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | #REF!
4.4 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – kabelska kanalizacija | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | #REF!
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | #REF!
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | #REF!
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | #REF!
| Skupaj brez DDV | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | #REF!
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | #REF!
| Vse skupaj brez DDV | #REF!
| DDV | #REF!
| Skupaj z DDV | #REF!
UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPPN STARA VAS - TEHNOLOŠKI PARK, I. faza, št.: 235-INF/2015-PGD
Rekapitulacija vseh del
1 | PROMETNA INFRASTRUKTURA
1.1 | Ceste in ureditev | #REF! | #REF!
2 | KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
2.1 | Vodovod | #REF!
2.2 | Kanalizacija odpadnih padavinskih vod | #REF! | #REF!
2.3 | Kanalizacija odpadnih komunalnih vod | #REF! | #REF!
2.4 | Toplotna postaja | #REF!
2.5 | Strojne inštalacije in strojna oprema | 365162.7
3 | ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA
3.1 | Ureditev križanja z VN vodi | 28980
3.2 | Kanalizacija za SN in VN vode | 324489.02
3.3 | Javna razsvetljava | 76000
3.4 | Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4 | TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA |  | #REF!
4.1 | Kanalizacija za telekomunikacijske vode | #REF! | 31367.2
#REF!
| SKUPAJ | #REF! | #REF!
| Nepredvidena dela 10 % | #REF!
| Izdelava PID dokumentacije | 10300
| Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo v času gradnje | 2700
| VSE SKUPAJ | #REF!
Skupna rekapitulacija - Stara vas
3.1 | Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti - ceste in komunalna infrastruktura | 1472482.73
4.1 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme | 28980
4.2 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme - Javna razsvetljava | 76000
4.3 | Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Toplotna podpostaja in NN priključek | 12000
4.4 | Elektro CELJE | 324489.02
5.1 | Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme | 409712.55
6.1 | Načrt telekomunikacij – T-2 | 40000
6.2 | Načrt telekomunikacij – Telekom | 31579.36
6.3 | Načrt telekomunikacij – Telemach | 35703.92
| Skupaj brez DDV | 2430947.58

## navodilo
Obrazec št: 15
PREDRAČUN
Predračun za predmet javnega naročila mora biti izpolnjen na priloženem obrazcu.
Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da v obrazec iz priloge vnese:
- | cene na enoto dela in materiala;
- | izračunano skupno ceno postavke;
- | izdelano rekapitulacijo vseh del;
- | izkazano skupno vrednost vseh del brez DDV in z DDV.
Ponudnik mora priložiti k ponudbenemu predračunu kalkulativne elemente ob upoštevanju na podlagi, katerih je bila pripravljena ponudba, in sicer:
- | cenik delovne sile,
- | cenik mehanizacije,
- | cenik transportov in
- | cenik materiala FCO gradbišče.
Cene za enoto vsebujejo vse stroške (materiala, dela in strojev, drobnega materiala in kala, režijskih pripravljalnih in zaključnih del, morebitne trošarine, takse, prispevke, uvozne dajatve, stroške embaliranja, nabave, prevoza, zavarovanja, ipd.) in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in vkalkulirati v ceno za enoto.
V priloženem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, potrebno je ponuditi tehnično enakovreden ali boljši material oz. opremo.
Ponudnik bo moral podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce) pred pričetkom gradnje. Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna, v primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):
- | vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo, montažo in vsemi potrebnimi deli, vsa pripravljalna, zaključna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del,
- | pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve, zaščite in varovanja gradbišča do primopredaje objekta, vključno s postavitvijo vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.)
- | splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovolenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- | izdelave in postavitve gradbiščne table v skladu z veljavno zakonodajo,
- | snemanja obstoječega stanja sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (DVD oz. ustrezen nosilec podatkov, posnetek nultega stanja) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku, v kolikor bo naročnik oz. nadzornik to zahteval,
- | režijskih delavcev, odgovornega vodje del, vodje gradbišča in delovodje,
- | za izvedbo del preko rednega delovnega časa;
- | ureditve in varovanja skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del,
- | vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča,
- | deponij, odvozov gradbenih odpadkov z vsemi taksami,
- | črpanja podtalne vode za ves čas izvedbe,
- | nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo z vsemi potrebnim veznim, pritrdilnim, drobnim in ostalim materialom,
- | izdelave ali najema in koriščenja, montaže in demontaže vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- | na podlagi pridobjenih dovoljenj za zaporo ceste s trani naročnika: izvedbo vseh potrebnih zapor v času gradnje ter organiziranja, označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.), stroški oglaševanja na lokalnem radiu vključno z vsemi manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | vsi morebitni manipulativni in ostali stroški, ki jih bo imel izvajalec pri izvedbi predmeta te pogodbe,
- | prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču,
- | prostora za skupne sestanke z naročnikom,
- | prostora na gradbišču za nadzornika in naročnika,
- | izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroške gradbišča, stroške energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje,
- | izvedbe začasnih priključitev za potrebe nemotene oskrbe porabnikov s komunalnimi dobrinami,
- | zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- | vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec,
- | zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do predaje objekta.
- | vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati ter stroške ureditve gradbišča in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču v skladu z varnostnim načrtom,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu, kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,
- | povračilo škode, povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,
- | vseh predpisanih kontrol materialov, atestov, certifikatov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroški nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v RS,
- | priprave in dobave delavniških risb, tehnoloških in ekonomskih elaboratov,
- | zakoličbe objekta in zaščite obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev v skladu z zahtevami upravljavcev ter stroški upravljavskega nadzora,
- | vse potrebne dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja ter ostalih morebitnih dovoljenj (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodil za obratovanje in vzdrževanje, elaborat ravnanja z odpadki, ipd.),
- | vseh potrebnih meritev za obratovanje objekta vključno s stroški priprave potrebnih shem, označitve opreme, ipd.,
- | za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- | strokovne odprave vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- | stroški komunalnih organizacij in pristojnega elektro distributerja za nadzor pri opravljanju del,
- | vzpostavitev mejnikov v kolikor jih izvajalec odstrani po svoji krivdi,
- | stroške ureditve nemotenih dostopov do nepremičnin v neposredni bližini gradbišča,
- | stroške pridobitve pisnih izjav lastnikov zemljišč, da je zemljišče po končanju del vrnjeno v prvotno stanje in da se strinja z izvedenimi deli vzpostavitve zemljišča v prvotno stanje
- | morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški
- | vsi izkopi in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.

## rekap. SKUPAJ
OBJEKT:
Pokopališče Škale - II. faza
REKAPITULACIJA PREDRAČUNA
št. | opis | skupaj (EUR)
1 | Ureditev platoja | 0
2 | Cesta | 0
3 | Piloti | 0
4 | Zid 1 | 0
5 | Zid 2 | 0
6 | Zid 3 | 0
7 | Zid 4 | 0
8 | Stopnice | 0
9 | Izvajanje nadzora geologa nad izgradnjo | 0
10 | Nepredvidena dela | 9000
| SKUPAJ brez DDV | 9000
| DDV 22% | 1980
| SKUPAJ z DDV | 10980

## Plato
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
1 | Pokopališče Škale - II. faza - PLATO
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
1.1 | Preddela
1 | Priprava celotnega gradbišča (za vsa dela): odstranitev eventualnih ovir (prometnih znakov, betonskih korit, betonskih bunk, klopi, smetjakov, fontane, hidrantov ...) postavitev gradbiščne table, zščitne ograje, kontejnerjev, WC-jev, elektrike....ter ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
a | - meteorna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
b | - fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
c | - elektro kabel | kos | 1 |  | 0
d | - vodovod | kos | 1 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 1 |  | 0
3 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za ureditev platojev, zidov in kanalizacije | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | Rušitvena dela
1 | Rušenje vrtnih robnikov 7/20 cm v betonskem temelju, z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno s plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m | 40 |  | 0
2 | Rezanje asfalta debeline 10 cm | m | 45 |  | 0
3 | Rušenje asfaltnih površine ne glede na sestavo, debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 25 |  | 0
4 | Rušenje utrjene površine iz betonskih tlakovcev, z nakladanjem na kamion, odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja | m2 | 45 |  | 0
5 | Rušenje obstoječe ponikovalnice h=3 m, z nakladanjem materiala na kamion, odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja | kos | 1 |  | 0
6 | Strojno rušenje dreves (z motorno žago) z razžaganjem debla in vej, strojno nakladanje in odvoz na deponijo, vključno s stroški deponiranja.
| -drevesa deb. 10-20 cm | kos | 3 |  | 0
7 | Izkop - ruvanje panjev dreves z nalaganjem na kamione in odvozom na deponijo, vključno s stroški deponiranja. | kos | 3 |  | 0
8 | Sekanje podrasti - grmovja in dreves debel do 10 cm, z razžaganjem in nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja. | m2 | 80 |  | 0
9 | Sekanje oziroma rezanje žive meje š=,51m, v=1,5 m, vključno z iskopavanjem koreninskega sistema, z razžaganjem in nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo vključno s stroški deponiranja. | m2 | 180 |  | 0
10 | Rušenje obstoječih armiranobetonskih zidov in pripadajočih temeljev, z nakladanjem na kamion, odvoz na stalno deponijo gradbenih odpadkov, vključno z plačilom takse in dokazilom z evidenčnih listov. | m3 | 15 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3 | Zemeljska dela
1 | Odriv humusa in glinenaste zgornje plasti - zemljina I/II. kat v debelini 20 cm, z nalaganjem materiala na kamion, prevozom na začasno deponijo v bližini gradbišča ter deponiranjem za kasnejšo uporabo. | m3 | 280 |  | 0
2 | Površinski strojni izkop zemlje II/IV kat. do predpisane nivelete platoja, globine do 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo gradbenih odpadkov (vključeni stroški deponije). | m3 | 250 |  | 0
3 | Površinski strojni izkop zemlje II/IV kat. do predpisane nivelete platoja, globine do 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim prelaganjem in izravnavanjem na mestu izkopa | m3 | 200 |  | 0
4 | Izravnava planuma platoja po projektirani niveleti pod ustreznim naklonom | m2 | 1200 |  | 0
5 | Strojni površinski izkop mat. V. ktg do globine 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo gradbenih odpadkov (vključeni stroški deponije). | m3 | 20 |  | 0
6 | Humusiranje v debelini 20 cm (vključno s prevozom humusa iz začasnih deponij), zatravitev s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom | m2 | 920 |  | 0
7 | Kombiniran (strojno - ročni- od planuma) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za polaganje vodovodnih cevi širine dna do 60 cm, pod kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 150 |  | 0
8 | Kombiniran (strojno - ročni- od planuma) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za kanalizacijo širine dna do 80 cm, pod kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 210 |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarkaza položitev kanalizacije in vodovoda širine dna 60-80 cm. | m2 | 180 |  | 0
10 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 18 |  | 0
11 | Dobava,vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 76 |  | 0
12 | Dobava,vgrajevanje in utrjevanje zmrzlinsko odpornega materiala granulacije do fi 120 za zasip jarka v območju cest. | m3 | 10 |  | 0
13 | Strojni zasip jarkov z izkopanim materialom III. In IV. Kat., s strojnim komprimiranjem z lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti tal (40 Mpa). | m3 | 256 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenega platoja, komprimiranje do zbitosti 60 Mpa. Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm) po vgradnji pa manj kot 8%. | m3 | 540 |  | 0
15 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 10 |  | 0
16 | Kompletna ureditev brežine v naklonu cca. 1:1,5, vključno s prevozom zemljine iz začasnih deponij. | m2 | 380 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | Zgornji ustroj in gradbena dela
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenih utrjenih ppovršin, v debelini 30 cm. Na planumu kamnite postejice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. Zgoščenost v kamnito posteljjico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju Spodnja meja vrednosti zgoščenosti lahko odstopa največ 3%. | m3 | 85 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 v utrjenih površin, v debelini 20 cm. Na planumu kamnite postejice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 4 5MPa, Ev 2> 100 MPa. Zgoščenost v kamnito posteljjico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju Spodnja meja vrednosti zgoščenosti lahko odstopa največ 3%. | m3 | 60 |  | 0
3 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 270 |  | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih cestnih robnikov 15/25 cm v betonskem temelju 30/30 cm C25/30. | m | 42 |  | 0
5 | Dobava in polaganje betonskih robnikov 8/20 cm v betonskem temelju 30/30 cm, kvaliteta betona C25/30. | m | 122 |  | 0
6 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi utrjenih površin | kos | 10 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 A4 debeline 5 cm in zaključni sloj AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 18 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta v pločniku, zaključni sloj AC 11 surf B70/100 A5 v debelini 4 cm. | m2 | 45 |  | 0
9 | Dobava in kompletna izvedba premaza predhodno zarezanega asfaltnega vozišča z bitumensko emulzijo. Asfalt debeline cca 10 cm. | m | 40 |  | 0
10 | Kompletna dobava in postavitev betonskih povoznih tlakovcev (odpornih na sol in dež) debeline 7 cm, vključno s pripravo oz. izravnavo in utrditvijo peščene podlage ter fugiranje s peskom. | m2 | 185 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja (drobljenec TD 32) v območju predvidenih peščenih poti, v debelini 30 cm , komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 96 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje zaključnega sloja peska na peščenih poteh d= 4-8 mm, komprimiranje v debelini 5 cm do zbitosti 80 Mpa. | m2 | 320 |  | 0
13 | Kompletna dobava in postavitev jeklene ograje (vroče cenkano) na mestih opornih zidov po detajlu. Stebri 50/50 mm, Zgornja prečka 50/5 mm, Spodnji prečki 50/50 mm. Stebri na razdalji 2,0 m. Stebri pritjeni v v beton. | m | 35 |  | 0
14 | Kompletna dobava in postavitev toge panelne ograje iz jeklenih žic (uskladiti z obstoječo ograjo, zelene barve) na mestih opornih zidov, kot ograditev pokopališča. Stebri 40/40 mm, višina 1,2 m. Stebri na razdalji cca. 2 m. Stebri pritjeni v v beton. | m | 32 |  | 0
15 | Kompletna dobava in postavitev panelne ograje iz jeklenih žic (uskladiti z obstoječo ograjo) kot ograditev pokopališča. Stebri fi 40 mm, višina 1,2 m. Stebri na razdalji cca. 2 m. Stebri pritjeni v v raščen teren. | m | 110 |  | 0
16 | Kompletna izdelava betonskega žarnega zidu po detajlu (opaženje, betoniranje, armatura), skupne dolžine 12,0 m in višine 1,2 m. Žarni zid obsega 40 žarnih niš notranjih dimenzij 50/50 cm in globine 50 cm. Izdelava iz cementnega betona C30/37, XD1, XF2. Debelina vmesnih zidov 10 cm. Vgradnja enoslojne armatura Q 385 v vseh predelnih zidovih. Na vseh vogali se izvedejo ojačitve iz palic fi 10 mm, dolžine 2*30 cm, na razmaku 20 cm. | kpl | 1 |  | 0
17 | Kompletna dobava in pritrditev granitnih plošč (barvo potrdi investitor) pred žarnimi nišami debeline 3 cm, dimenzije 58*60 cm. Plošče morajo biti odstranljive. | kos | 40 |  | 0
18 | Kompletna dobava in pritrditev granitnih polic (barvo potrdi investitor) pred žarnimi nišami debeline 2 cm, dimenzije 60*35 cm. | kos | 40 |  | 0
19 | Kompletna dobava in montaža drsnih masivnih jeklenih vrat dolžnine 4,0 m in višine 1 m (glej tehnično potročilo). | kos | 1 |  | 0
20 | Kompletna izdelava nadstrešeka nad žarnim zidom iz armiranega betona, dolžine 12 m, debeline 10 do 12 cm. Vgradi se enoslojna armatura Q 385. Nadstrešek se obda z Alu pločevino skupne širine 1,1 m po vsej dolžini zidu. | kos | 1 |  | 0
21 | Kompletna izdelava ograje okoli EKO otoka dolžine 10 m. Prostor za smeti je iz treh strani obdana z ograjo višine 1,5 m. Ograja je predvidena iz impregniranega lesa, z dvojnim prekrivanjem, tako da se skozi njo ne vidi. 6x stebri pritrjeni v betonski temelj 40/40/40 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.5 | Zidovi
1 | Kompletna izvedba drenaže: - betonske posteljice (mulde) za drenažo iz betona C 20/25, širine 30 cm in debeline 10 cm - vgradnja filca okoli drenažnega peska - dobava in položitev drenažne cevi za gradbeništvo PE DN 160 - priključitev na drenažni jašek - zasipa drenaže z drenažnim tamponom (širine 0,- 0,6 m, višine 0,8 m nad cevjo) debeline 16-32 mm | m | 118 |  | 0
| SKUPAJ ZIDOVI |  |  |  | 0
1.6 | Vodovod
1 | Dobava in vgradnja PE 100 RC DN 32 cevi tipa SDR11, , nazivnih tlakov minimalno NP 16 po EN 545, vključno s tesnilnim materialom. | m | 102 |  | 0
2 | Kompletna izvedba prevezave predvidene cevi DN 32 na obstoječo PE cev DN 32. Vključeni vsi potrebni fitingi, komplet cestni zasun s cestno kapo, spojke in pomožni material | kos | 2 |  | 0
3 | Kompletna izvedba prevezave cevovoda DN 32 na predvideno fontano. Vključeni vsi potrebni fitingi, spojke in pomožni material | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z jekleno indikacijo "VODOVOD" 50 cm nad temenom kanala. | m | 102 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD |  |  |  | 0
1.7 | Kanalizacija
1 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. . | m | 46 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. . | m | 76 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 110, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 4, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. . | m | 10 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
a | koleno DN 200- 15° | kos | 4 |  | 0
b | koleno DN 160- 15° | kos | 4 |  | 0
c | koleno DN 110- 15° | kos | 1 |  | 0
d | drsna spojka DN 160 | kos | 4 |  | 0
e | drsna spojka DN 200 | kos | 4 |  | 0
f | drsna spojka DN 110 | kos | 3 |  | 0
g | Odcep 45 °, DN 200/110 | kos | 1 |  | 0
h | Odcep 45 °, DN 200/160 | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi DN 800, s togostjo min. SN4 kN/m2. Obvezno morajo imeti centrični konusni zaključek. Mulde dna jaška morajo biti industrijsko izdelane pod padcem v smeri toka in dobavljive v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, 90°, levo in desno). Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi za priključevanje na cevovod. Vključen LTŽ (SIST EN 124-2:2015) pokrov DN 600, D 400, celi. (višina jaška do 1,5 m) | kos | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 600, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi DN 800, s togostjo min. SN4 kN/m2. Obvezno morajo imeti centrični konusni zaključek. Mulde dna jaška morajo biti industrijsko izdelane pod padcem v smeri toka in dobavljive v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, 90°, levo in desno). Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi za priključevanje na cevovod. Vključen LTŽ (SIST EN 124-2:2015) pokrov DN 600, D 400, celi. (višina jaška do 1,5 m) | kos | 1 |  | 0
7 | Kompletna dobava in montaža peskolovov - drenažnih jaškov globine cca. 2,0 m m ob robniku iz betonskih cevi DN 600 mm, položitev na betonsko posteljico C 25/30 ter LTŽ pokrovom fi 600 mm tipa D (nosilnosti 400KN) - SIST EN 124-2:2015, vključno z tesnili in prevezavami. | kos | 4 |  | 0
8 | Kompletna dobava in montaža peskolovov globine 1,2 m ob robniku iz betonskih cevi DN 400 mm, položitev na betonsko posteljico C 25/30 ter LTŽ pokrovom 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) - SIST EN 124-2:2015, vključno z prevezavo izpod robnika s cevjo DN 160, vključena vsa tesnila. | kos | 1 |  | 0
9 | Kompletna dobava in postavitev fontane, vključno z vodovodnim priklučkom, odvodnavanjem in betonskim temeljem dimenzij 1,0*1,0*0,3m | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja tipske povozne kanalete širine 10 cm (razred obremenitve D 400) in povozne LTŽ rešetka (400kN). Vključeno tudi obbetoniranje linijskih rešetk z betonom C20/25 v debelini 15 cm ter zaključne stene, prevezave na peskolove in ostali pomožni elementi. | m | 12 |  | 0
11 | Kompletna izvedba prevezave obstoječe drenaže (na mestu porušitve obstoječe ponikovalnice) na novi revizijski jašek na razdalji cca. 5 m , iz PVC cevi SN8 DN 160. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 132 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0
1.8 | Zaključna dela
1 | Kompletno čiščenje obstoječih cestnih in ostalih površin v času gradnje in po končanju, ki so predmet razpisanih del | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
1 | SKUPAJ PLATO |  |  |  | 0

## Cesta
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
2 | Pokopališče Škale - II. faza - CESTA
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
2.1 | Preddela
1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in pod nadzorom upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov.
a | - meteorna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
b | - fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
c | - elektro kabel | kos | 1 |  | 0
d | - vodovod | kos | 1 |  | 0
e | - telekomunikacijski vodi | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za ureditev ceste | kos | 14 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.2 | Rušitvena dela
1 | Rezanje asfalta debeline 10 cm | m | 12 |  | 0
2 | Rušenje asfaltnih površine ne glede na sestavo, debeline do 10 cm, z nakladanjem na kamion, odvoz na začasno deponijo, kjer se izkopani asfalt zmelje in vgradi nazaj kot tamponski zasip. | m2 | 170 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
2.3 | Zemeljska dela
1 | Površinski strojni izkop zgornjega ustroja ceste. do predpisane nivelete, globine do 0,5 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nalaganjem na kamione ter odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. | m3 | 110 |  | 0
2 | Izravnava planuma ceste po projektirani niveleti pod ustreznim naklonom | m2 | 180 |  | 0
3 | Strojni površinski izkop mat. V. ktg do globine 2,0 m, vključno z vsem potrebnim črpanjem vode ter sprotnim nalaganjem in izravnavanjem na mestu izkopa. | m3 | 10 |  | 0
4 | Humusiranje v debelini 20 cm (vključno s prevozom humusa iz začasnih deponij), zatravitev s semenom za travnate povšine ter posutjem z umetnim gnojilom | m2 | 60 |  | 0
5 | Kombiniran (strojno - ročni- od planuma) izkop mat. III. in IV. ktg za pripravo jarka za kanalizacijo širine dna do 70 cm, pod kotom 75°, z odmetom na rob gradbene jame, vključno s potrebnim črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 10 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarkaza položitev kanalizacije in vodovoda širine dna 60-80 cm. | m2 | 5 |  | 0
7 | Izdelava peščene posteljice za cevovod s strojnim nabijanjem in izravnava do točnosti +- 0,5 cm. Debelina posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 0-16 mm. | m3 | 1 |  | 0
8 | Dobava,vgrajevanje in utrjevanje peska 0-16 mm, za zasip ob cevi do temena in 20 cm nad temenom. | m3 | 2 |  | 0
9 | Dobava,vgrajevanje in utrjevanje zmrzlinsko odpornega materiala granulacije do fi 120 za zasip jarka v območju cest. | m3 | 5 |  | 0
10 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.4 | Zgornji ustroj in gradbena dela
1 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D 125 (posteljica) v območju predvidenih utrjenih ppovršin, v debelini 20 cm. Na planumu kamnite postejice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa. Zgoščenost v kamnito posteljjico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju Spodnja meja vrednosti zgoščenosti lahko odstopa največ 3%. | m3 | 58 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 v utrjenih površin, v debelini 20 cm. Na planumu kamnite postejice mora biti zagotovljena nosilnost Evd > 4 5MPa, Ev 2> 100 MPa. Zgoščenost v kamnito posteljjico vgrajene zmesi zrn mora znašati v povprečju 98% glede na največjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju Spodnja meja vrednosti zgoščenosti lahko odstopa največ 3%. | m3 | 39 |  | 0
3 | Planiranje in utrjevanje zaključne plasti tamponskega sloja. Planiranje s točnostjo +-1 cm in vgrajevanje peska fi 0-32 mm cm v debelini 2 cm. | m2 | 180 |  | 0
4 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi utrjenih površin (posteljica, spodnji in zgornji ustroj) | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta v cestišču, nosilni sloj AC 22 base B50/70 A4 debeline 5 cm in zaključni sloj AC 11 surf B50/70 A4 v debelini 3 cm. | m2 | 180 |  | 0
6 | Dobava in kompletna izvedba premaza predhodno zarezanega asfaltnega vozišča z bitumensko emulzijo. Asfalt debeline cca 10 cm. | m | 10 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje tamponskega sloja (drobljenec TD 32) za ureditev bankin š=30cm, d=10 cm , komprimiranje do zbitosti 80 Mpa. | m3 | 1.5 |  | 0
8 | Kompletno oblikovanje asfaltne mulde š=30 cm, g=3 cm | m | 35 |  | 0
| SKUPAJ CESTARSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.5 | Drenaža
1 | Kompletna izvedba drenaže: - betonske posteljice (mulde) za drenažo iz betona C 20/25, širine 30 cm in debeline 10 cm - vgradnja filca okoli drenažnega peska - dobava in položitev drenažne cevi za gradbeništvo PE DN 110 - priključitev na drenažni jašek - zasipa drenaže z drenažnim tamponom (širine 0,- 0,6 m, višine 0,8 m nad cevjo) debeline 16-32 mm | m | 35 |  | 0
| SKUPAJ DRENAŽA |  |  |  | 0
2.6 | Kanalizacija
1 | Dobava in vgradnja enoslojne PVC cevi, nazivnega zunanjega premera DN 160, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, vključno s pripadajočim tesnilom, v skladu s standardom SIST EN 1401. . | m | 4 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja PVC fazonskih elementov
a | prehodni kos DN 200/160 | kos | 1 |  | 0
b | koleno DN 160- 15° | kos | 4 |  | 0
d | drsna spojka DN 160 | kos | 1 |  | 0
e | drsna spojka DN 200 | kos | 1 |  | 0
g | Odcep 45 °, DN 200/160 | kos | 1 |  | 0
3 | Kompletna dobava in montaža peskolovov globine 1,2 m v asfaltni muld iz betonskih cevi DN 400 mm, položitev na betonsko posteljico C 25/30 ter LTŽ rešetko 400/400 mm tipa D (nosilnosti 400KN) - SIST EN 124-2:2015, vključno z tesnili in prevezavami. | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m | 4 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2 | SKUPAJ CESTA |  |  |  | 0

## Piloti
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
3 | AB piloti
3.1 | Zemeljska dela
1 | Izkop vezljive zemljine z ureditvijo delovnega platoja za potrebe vrtanja vrtin za AB pilote je zajet v postavki zida 1 | kpl | 0 |  | 0
2 | Transport vrtalne garniture ter preostale opreme za vrtanje pilotov ɸ40 cm, vključno s premiki po gradbišču | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava vrtin Φ40 cm v zemljini III., IV. in V. kategorije (prevladujejo: melj, glina, apnenec), vključno s cevitvijo. Vrtine dolžin 5 - 6 m + slepo vrtanje ≈ 0.5 m. | m1 | 55 |  | 0
4 | Nakladanje in prevoz izkopanega materiala na deponijo na razdalji do 10 km in plačilom komunalnih stroškov deponiranja - material iz vrtin. | m3 | 8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.2 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Dobava in kontraktorska vgradnja črpnega betona C25/30 XC2 PV-II D32 S3 | m3 | 8 |  | 0
2 | Dobava armaturnih palic B500-B ɸ10, ɸ14, ɸ22, izdelava armaturnih košev, transport in vgradnja | kg | 1739.86 |  | 0
3 | Odbijanje glav pilota (do 0,5 m), pilot premera 40 cm | kos | 9 |  | 0
4 | Test zveznosti AB pilota | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
3 | SKUPAJ PILOTI |  |  |  | 0

## Zid 1
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
4 | Oporni zid 1
4.1 | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
4.2 | Zemeljska dela
1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih, vključno z izdelavo delovnega platoja za vrtanje pilotov | m3 | 20 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa temeljnih tal +-5 cm | m2 | 15 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja D32 za utrditev platoja za vrtanje pilotov v debelini 20 cm; po potrebi | m3 | 8 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.3 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, višina do 2 m. | m2 | 65 |  | 0
2 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic B500-B | kg | 897.23 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini 10-15 cm | m3 | 2 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF2, PV-II, D32, S3 | m3 | 16 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
4 | SKUPAJ ZID 1 |  |  |  | 0

## Zid 2
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
5 | Oporni zid 2
5.1 | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
5.2 | Zemeljska dela
1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih, vključno z izdelavo delovnega platoja za vrtanje pilotov | m3 | 120 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa temeljnih tal +-5 cm | m2 | 40 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja D32 v debelini 30 cm, vključno z utrjevanjem | m3 | 25 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.3 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.4 m). | m2 | 30 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, višina do 2.2 m. | m2 | 95 |  | 0
3 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic B500-B | kg | 1333.58 |  | 0
4 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih mrež B500-B, mreža Q335 | kg | 678.54 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini 10-15 cm | m3 | 5 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, PV-II, D32, S3 | m3 | 14 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF2, PV-II, D32, S3 | m3 | 14 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
5 | SKUPAJ ZID 2 |  |  |  | 0

## Zid 3
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
6 | Oporni zid 3
6.1 | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
6.2 | Zemeljska dela
1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih, vključno z izdelavo delovnega platoja za vrtanje pilotov | m3 | 60 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa temeljnih tal +-5 cm | m2 | 20 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja D32 v debelini 30 cm, vključno z utrjevanjem | m3 | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
6.3 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.4 m). | m2 | 15 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, višina do 2.2 m. | m2 | 48 |  | 0
3 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic B500-B | kg | 672.88 |  | 0
4 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih mrež B500-B, mreža Q335 | kg | 339.27 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 2 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, PV-II, D32, S3 | m3 | 7 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF2, PV-II, D32, S3 | m3 | 7 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6 | SKUPAJ ZID 3 |  |  |  | 0

## Zid 4
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
7 | Oporni zid 4
7.1 | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
7.2 | Zemeljska dela
1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih, vključno z izdelavo delovnega platoja za vrtanje pilotov | m3 | 12 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa temeljnih tal +-5 cm | m2 | 5 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja D32 v debelini 30 cm, vključno z utrjevanjem | m3 | 2 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7.3 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za ravne temelje (višina temelja 0.4 m). | m2 | 5 |  | 0
2 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, višina do 2.2 m. | m2 | 10 |  | 0
3 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic B500-B | kg | 160.31 |  | 0
4 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih mrež B500-B, mreža Q335 | kg | 67.85 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.5 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30, XC2, PV-II, D32, S3 | m3 | 1.5 |  | 0
7 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD1, XF2, PV-II, D32, S3 | m3 | 1.5 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
7 | SKUPAJ ZID 4 |  |  |  | 0

## Stopnice
št. | opis dela | enota | količina | cena v EUR | vrednost brez DDV
8 | Stopnice
8.1 | Preddela
1 | Postavitev in zavarovanje profilov | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
8.2 | Zemeljska dela
1 | Strojni izkopi v zemljini III. in IV. kategorije s prekladanjem zemljine na začasno mesto na delovišču, vključno z zasipavanjem izkopanega materiala ter utrjevanjem po slojih, vključno z izdelavo delovnega platoja za vrtanje pilotov | m3 | 10 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa temeljnih tal +-5 cm | m2 | 6 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja tamponskega nasutja D32 v debelini 30 cm, vključno z utrjevanjem | m3 | 2 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
8.3 | Gradbeno obrtniška dela
1 | Dobava in izdelava (enostranskega) podprtega opaža za stopnice. | m2 | 5 |  | 0
2 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih palic B500-B | kg | 82.27 |  | 0
3 | Dobava in postavitev rebrastih armaturnih mrež B500-B, mreža Q335 | kg | 67.85 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v debelini 10 cm | m3 | 0.5 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37, XD3, XF4, PV-II, D32, S3 | m3 | 2 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
8 | SKUPAJ STOPNICE |  |  |  | 0

## REK_EL_DELA (hidden)
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1. | Cesta 1 in 3 - I. Faza | 0
2. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - I. faza | #REF!
3. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - I. faza | #REF!
4. | Vodovod - I. faza | #REF!
5. | Toplotna postaja - I. faza | #REF!
6. | Cesta 2 - II. faza | #REF!
7. | Kanalizacija komunlanih odpadnih vod - II. faza | #REF!
8. | Kanalizacija padavinskih odpadnih vod - II. faza | #REF!
9. | Vodovod - II. faza | #REF!
| SKUPAJ GRADBENA DELA | 0